天津中德应用技术大学

Tianjin Sino-German University of Applied Sciences

本科生毕业设计(论文)开题报告

题    目：基于 ESP8266 的火灾监控与智能处理平台的设计与实现

学   院：        软件与通信学院

专   业：        2022级物联网工程

学生姓名：  郭启跃

学号：          22434070205

起止日期： 2025年12月19日-2026年6月20日

指导教师：   贾月辉

开题日期：2025年12月19日

一、开题报告内容(课题的目的意义、与本课题有关的国内外研究(应用)情况及发 展趋势、课题主要研究内容、参考文献等) 1、课题目的及意义 （1）问题背景与必要性： 火灾是严重威胁公共安全的灾害，每年造成巨大经济损失和人员伤亡。随着城市化进程加快，建筑密度和人员集中度提升，传统有线火灾监控系统因部署成本高、灵活性差、实时性不足、误报漏报率高、历史数据追溯能力弱等缺点，已难以满足现代智能化防火需求。因此，开发一套低成本、高可靠性、易部署的智能火灾监控系统具有迫切的社会需求。 （2）技术路径与价值： 物联网技术为火灾监控升级提供了核心支撑。本课题采用ESP8266微控制器、MQTT通信协议和Qt框架，构建一套软硬件协同的智能处理平台。其理论意义在于探索物联网技术在火灾监控领域的集成应用方案；实践价值在于通过实时数据采集、智能分析、分级报警及人工确认机制，提升报警准确性与响应效率，为家庭、商场、仓库等场景提供可落地的技术解决方案。 2、国内外研究现状 （1）国外研究现状： 国外在智能火灾监控领域起步较早，技术较为成熟。例如，美国霍尼韦尔的系统采用多传感器融合与无线通信，具备高精度和稳定性，但成本高、适配性差；德国西门子将人工智能用于预警，提升了报警精度，但系统操作复杂、维护成本高。国外技术普遍重视低功耗传感器与可靠通信协议，上位机功能完善，但在成本控制和场景适应性上存在明显短板。 （2）国内研究现状 国内近年来在物联网火灾监控领域进展显著，高校和企业多采用STM32或ESP8266控制器，结合WiFi/GPRS传输数据，上位机使用Qt或LabVIEW实现基础功能。国内曾有人基于ESP8266的系统实现了温湿度与烟雾采集，但缺乏人工确认机制；也有人优化了MQTT传输性能，但上位机功能薄弱。总体来看，国内系统仍存在报警机制单一、数据处理能力弱、扩展性不足等问题，急需构建兼具实时性、智能化与高性价比的平台。 3、本课题主要研究内容 （1）研究目标： 设计并实现一套基于ESP8266的火灾监控与智能处理平台，通过“感知-传输-处理-确认”闭环，解决传统系统误报率高、响应滞后、数据追溯难的问题，最终形成可部署于多种场景的软硬件一体化解决方案。 （2） 研究内容： ①系统总体架构设计： 基于物联网三层架构（感知层、网络层、应用层），明确硬件采集端与软件处理端的分工与数据流。 ②下位机开发： 硬件集成：以ESP8266为核心，连接DHT11、MQ-2传感器，搭建最小系统。 软件编程：使用Arduino IDE开发数据采集与MQTT通信程序，加入校验与重连机制。 ③上位机开发：​ 使用Qt框架开发监控界面，实现数据实时显示、分级报警、人工确认功能。 集成SQLite数据库，支持历史数据存储、查询与可视化曲线图、饼图等。 ④系统测试与优化：​ 通过功能、性能测试验证系统稳定性，并针对问题优化硬件配置与软件逻辑。 （3）最终成果： ①一套可运行的火灾监控平台原型，包含硬件终端、上位机软件和数据库。 ②实现环境参数实时采集、无线传输、智能报警、人工确认及数据可视化功能。 ③提交完整的毕业论文、测试报告及演示资料。 4、参考文献 [1]徐峰.城市轨道交通监控火灾预警系统的设计与实现[J].信息通信,2013,(05):37-38.. [2]徐昌林,邓群,伍阳.建筑机电安装工程电气火灾隐患智能预警系统的设计与应用[J].安装,2025,(11):70-72. [3]阮占江,帅标,冯运文.“智能预警+线下处置”闭环管理守护城市安全[N].法治日报,2025-10-14(010).DOI:10.28241/n.cnki.nfzrb.2025.009743. [4]魏滔,温和昌,文国.基于无线通信的电气火灾智能监控系统设计[J].家电维修,2025,(06):70-72. [5]王寒.面向于高档住宅的远程智能火灾监控报警及控制系统[J].中国高新科技,2025,(07):22-23+27.DOI:10.13535/j.cnki.10-1507/n.2025.07.02. [6]陕宏愿.电气火灾监控系统在建筑消防中的优化研究[J].消防界(电子版),2025,11(05):166-168.DOI:10.16859/j.cnki.cn12-9204/tu.2025.05.032. [7]黄博学.消防安全监督中物联网技术的应用概述[J].湖北应急管理,2025,(22):55-57. [8]陈炜麒.智能时代风电自动化设备火灾消防监控发展趋势研究[J].消防界(电子版),2025,11(03):166-168.DOI:10.16859/j.cnki.cn12-9204/tu.2025.03.051. [9]张和棋.基于智慧消防的大型地下互通长隧道电气火灾监控系统研究[J].今日消防,2024,9(12):49-51. [10]吴震球.新型智能化设备在消防火灾救援中的应用[J].现代制造技术与装备,2024,(S1):126-128.DOI:10.16107/j.cnki.mmte.2024.0584. [11]吴佳欣,闫辉,易万里.智能多源火灾监控系统设计及应用[J].电子产品世界,2024,31(07):32-36+43. [12]常天悦,游坤,郭明轩,等.基于ESP8266物联网架构的教室环境监测与智能预测调控系统[J].物联网技术,2025,15(22):76-79.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2025.22.017. [13]陈江南,陈旭彬,邓颀,等.基于ESP8266的智能家居火灾监测系统设计与实现[J].物联网技术,2025,15(17):16-20+26.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2025.17.004. [14]陈伟旺,赵涵硕,张艳霞,等.基于物联网技术的温室环境监测微系统设计[J].农机使用与维修,2025,(10):1-5.DOI:10.14031/j.cnki.njwx.2025.10.001.

| 二、进度及预期结果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 起止日期 | 主要内容 | 预期结果 |
| 2025.12.9-2025.01.04 2026.01.05-2026.01.31 2026.03.16-2026.05.01 2026.05.02-2026.05.05 | 网上查阅相关文献，深入研究 ESP8266、MQTT 协议、Qt 框架等核心技术 搭建 Arduino 开发环境，学习传感器数据采集与 MQTT 通信相关库函数 进一步优化模型结构，准备硬件设备，硬件集成与 舵机控制。 搭建下位机硬件平台并完成调试；编写下位机数据采集程序与 MQTT 通信程序，实现数据上传至云端服务器。 搭建 Qt 开发环境，开发上位机 MQTT 客户端，实现数据接收与解析；设计上位机主界面，完成实时数据显示功能；集成 SQLite 数据库，设计数据库表结构，实现历史数据存储与查询功能。 进行系统全面测试（功能测试、实时性测试、可靠性测试），记录测试数据并分析结果；整理研究资料、源代码与测试报告，撰写毕业论文，准备答辩事项。 | 明确课题研究框架与技术路线 搭建下位机开发环境，掌握核心库函数的使用方法。 下位机可稳定采集温湿度与烟雾浓度数据，并通过 MQTT 协议上传至云端。 上位机可实时接收并显示下位机数据，数据库可正常存储与查询历史数据，主界面功能完善、操作便捷。 系统满足设计要求，完成毕业论文撰写，准备好答辩所需的演示环境与相关资料。 |
| 完成课题的 现有条件 | - 硬件条件：可获取 ESP8266 模块、DHT11 温湿度传感器、MQ-2 烟雾传感器； - 软件环境：已配备计算机，可安装 Arduino IDE、Qt Creator、SQLite 等开发工具与软件； - 技术基础：掌握 C/C++ 编程基础，了解物联网基本架构与嵌入式开发流程，具备一定的硬件调试能力； - 资料支持：学校图书馆、网上获取相关文献资料，指导教师的专业指导。 |  |
| 指导教师 意见 | 指导教师： 年 月 日 |  |
| 开题答辩 小组意见 | 组 长： 年 月 日 |  |